По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 | Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 | Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город |

единый адрес: tml@nt-rt.ru

Опросный лист на стабилизатор напряжения

Сведения о заказчике

Контактный телефон (*): __________________________________

Компания: ______________________________________________

ФИО (*): ________________________________________________

E-mail: __________________________________________________

поля, помеченные (*) обязательны для заполнения

| 1. Мощность стабилизатора (кВА/кВт) |  |
| --- | --- |
| 2. Диапазон входного напряжения |  |
| 3. Максимальный пусковой ток |  |
| 4. Номинальный ток |  |
| 5. Максимальная мощность нагрузки |  |
| 6. Номинальная мощность нагрузки |  |
| 7. Дополнительные требования (изолирующий трансформатор, Схема ручного байпаса, входной-выходной автоматы защиты, система мониторинга) |  |

Как правильно рассчитать мощность стабилизатора напряжения?

Для правильного выбора стабилизатора по мощности необходимо определить сумму мощностей всех потребителей, нуждающихся одновременно в снабжении электроэнергией (Вт).

| БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ потребитель мощность потребитель мощность Вт Вт фен для волос 450-2000 дрель 400-800 утюг 500-2000 перфоратор 600-1400 электроплита | 1100-6000 электроточило 300-1100 тостер 600-1500 дисковая пила 750-1600 кофеварка 800-1500 электрорубанок 400-1000 обогреватель 1000-2500 электролобзик 250-700 гриль 1200-2000 радио 50-250 Электроприборы телевизор 100-400 ком рессор 750-2800 холодильник 150-600 водяной насос 500-900 духовка 1000-2000 циркулярная пила 1800-2100 СВЧ-печь 1200-2000 кондиционер 1000-3000 компьютер 400-750 электродвигатели 550-3000 электрочайник 1000-2500 вентиляторы 750-1700 электрола пы 20-250 триммер 750-2500 бойлер 1200-1500 насос выc. давления 2000-2900 проточный нагреватель воды 3000-6000 сварочный агрегат 1500-3000 стиральные машины 2500-5000 |
| --- | --- |

Необходимо также учитывать, что электродвигатели в момент запуска потребляют более высокую мощность. Мощность стабилизатора при использовании асинхронных электродвигателей, компрессоров, насосов должна превышать в 3-4 раза мощность потребителей.

Пример: 
в стационарном режиме работают холодильник (мощностью 200 Вт (при пуске-600 Вт)), телевизор (400 Вт), кондиционер (1000 Вт (при пуске 3000 Вт)), радио (100 Вт), электрические лампы (200 Вт). Суммарная мощность составляет: 600+400+3000+100+200 = 4300 (Вт). Одновременно со стационарными электроприборами могут подключаться утюг (1000 Вт), пылесос (800 Вт (при пуске 2400 Вт)), электрочайник (1000 Вт). В этом случае общая нагрузка может увеличиваться на 1000-4400 Вт. Максимальная суммарная мощность составит 4300+4400 = 8700 (Вт).
Большинство производителей, при проектировании оборудования учитывают уменьшение мощности стабилизатора при падении напряжения в сети и мощностные характеристики, как правило, соответствуют заявленным во всём рабочем диапазоне. Исключение составляют стабилизаторы китайского производства, при выборе которых необходимо учитывать понижающий коэффициент. Значение коэффициента приведены в таблице.

Напряжение 130 150 170 200 220 Коэффициент 1,69 1,47 1,29 1,1 1,00

Например, напряжение в сети 170 В, значение коэффициента при этом напряжении равно 1,29. 8700x1,29 = 11223 (Вт). Таким образом, при одновременном включении вышеперечисленных приборов (пример), вам необходим стабилизатор мощностью не менее 9 кВт, а в случае использования изделия китайского производства – 12 кВт.  (Компания «Мега Дом» изделия Китайского производства не поставляет)